工业电源

www.jensin.cn

JA173DHA

· 84 W直流风扇冷却

· 功效高达 87%

· 尺寸: L(180mm) x W(100mm) x H(45mm)

· 工业安全认证

· 5 年保修

GREEN·POWER

规范

输出

常规

输出电压

·176V-264 VAC

功效

. Up to 87%

输出频率               · 45-55±1 Hz

输出电流               · 176-240VAC/1.2 A , full load

浪涌电流               · 80A max

输出保护               · Internal T10.0 A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出                  · DC 28V 3A

· Battery Charging  0.5-1A

最初设置精度          · 27.16V-28.84V

启动延迟              · 2S  typical

启动上升时间          · 0.15S max

隔离                   · 3000 VAC Input to Output

. 1500 VAC Input to Ground

MTBF                  · 130000 Hrs or more at 25°C.

环境

工作温度             · 0 °C to +40 °C

冷却                · natural cooling

工作湿度             ·5% to 90% RH

储存温度             · -30 °C to +80 °C

工作高度             · 3000 m

振动                 · 0.5G, 5 Hz to 150Hz, 3 axes

EMC 和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±1%

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

RSEMS

RFEMS

Surge

ESD

· GB/T17626.3

· GB/T17626.6

· IEC61000-4-5

· GB/T17626.2

波纹和噪音          ·

过压保护   ·

200mVp-p max

35V以下

EFT

·GB/T 17626.4

过载保护

短路保护

温度

· 4-6A

·Play every off protection

· 0.05%/°C

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD