LED照明电源

www.jensin.cn

JA114HNA

GREEN·POWER •LED照明电源

•257.5W直流输出电源

•效率高达88％

•尺寸：L（380）X W（59.5）X H（19.5）（mm）

•内置OCP SCP OVP

•5年保修

规范

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | ·100-240VAC |
| 输入频率 | ·50/60Hz |
| 输入电流 | ·3A max at 115Vac, full load |
| 浪涌电流 | · |
| 输入保护 | ·Internal T5A/250V fuse Protection |
| 输出 |  |
| 输出电压 | ·V1: +5VDCsb V2: +4.5VDC |
| 输出电压修正 | ·V1: +5V±0.5% V2: +4.5V±0.2% |
| 初始设置精度 | ·NOR |
| 额定负载 | ·V1: +5V/2A |
|  | V2: +4.5V/55A@180~264VAC |
|  | V2: +4.5V/40A@90~179VAC |
| 过流保护 | ·V1: +5Vsb-auto recovery V2: +4.5V-latch |
| 短路保护 | ·V1: +5Vsb-auto recovery V2: +4.5V-latch |
| 过压保护 | ·V1: +5Vsb-auto recovery V2: +4.5V-latch |

AC DC

| 常规 |  |
| --- | --- |
| 效率 | ·Up to 88% at rating load |
| 隔离 | ·NOR |
| 控制信号 | ·STB |
| MTBF | ·100000H or more |
| 环境 |  |
| 工作温度 | ·0°C to +50 °C |
| 冷却 | ·Forced air cooling |
| 工作湿度 | ·20%~85% RH, non-condensing |
| 储存温度 | ·-20 °C ~ +70 °C Non binding |
| 操作高度 | ·3000 m max |
| 震动 | ·Operating 5g, No Operating 30g, X, Y, Z in each direction, each of the 3 back |
| 振动 | ·3mm, 5HZ to 20KHz, 3axes |
| EMC和安全 |  |
| Emi | ·EN55013 Class B、GB13837 Class B 、FCC Class B EN55024 Class B、IEC6100-3、EN6100-3 |
| Ems | ·GB17626-1998、IEC61000 |
| 安全认证 | ·UL60065、 EN60065 、GB8898-2001 |

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD