ATM-计算机辅助电源系统

www.jensin.cn

JA1432OKA

GREEN·POWER ·137.85W 额定功率

·145W 直流输出功率（24V）

·功效高达 95%

·尺寸: L(167.0) X W(105) X H(35) (mm)

·工业安全审批

·5年保质期

规范

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | ·23-25VDC |
| 输入频率 | ·NOR |
| 输入电流 | · A max at VAC, full load |
| 浪涌电流 | ·10 A max at 24 VDC, cold start at 20 °C |
| 输入保护 | ·24VDC：Internal T10A/125V fuse in Line and neutral |
| 输出 |  |
| 输出电压 | ·V1: 3.3VDC, V2:5VDC, V3:12VDC, V4:5VSDC, V5:12VADC, V6:-12VDC V7:25VCABDC |
| 输出 | ·3.135～3.465V V1, 4.8～5.3V V2 11.712～12.566V V3,4.75～5.25V V4 11.4～12.6V V5, -10.8～-13.2V V6 20.4～27.6V V7 (see Mechanical Details) |
| 电压修正 | ·NOR |
| 初始设置精度 | ·2.5A V1; 4.0A V2; 6.5A V3; 1.0A V4 1.5A V5; 0.3A V6; 0.2A V7 |
| 额定负载 | ·1.6 s max |
| 启动延迟 | ·0.1 s maxl |
| 启动上升时间 | ·20 ms min at 24 VDC |
| 保持时间 | ·±0.5% after 20 min warm up |
| 温度漂移 | ·±0.5% max |
| 线路调节 | ·0～3A V1, 0～6A V2, 0～7A V3 0～1A V4, 0～1.5A V5, 0～0.3A V6 0～0.2A V7 |
| 负载调节 | ·V1、2、4 Below of 150mV pk-pk, V3、5、6 Below of 220mV pk-pk, V7 NO provisions Bandwidth 20MHz |
| 波纹和噪声 | ·Output overvoltage, fuse(F1、F4) on PCB will be broken, not to implement |
| 过压保护 | ·3.1～6.0A V1, 6.3～9.0A V2, 7.35～11.5A V3 , 2.0～3.0A V4, 1.8～2.7A V5, 0.36～2.5A V6, V7 not to implement |
| 过载保护 | ·2.97V↓V1, 4.54V↓V2, 11.1V↓V3, 4.54V↓V4, 10.8V↓V5, -10.8V↓V6, V7 NOR |

AC DC

| 常规 |  |
| --- | --- |
| 效率 | ·Up to 95% at rating load |
| 隔离 | ·NOR |
| 控制信号 | ·P-ON/OFF,EPO-SW |
| MTBF | ·100000H or more |
| 环境 |  |
| 工作温度 | ·5°C to +35 °C |
| 冷却 | ·Forced air cooling |
| 工作湿度 | ·65%±20% RH, non-condensing |
| 储存温度 | ·-10 °C to +65 °C Non binding |
| 工作高度 | ·3000 m max |
| 震动 | ·Operating 5g, No Operating 30g, X, Y, Z in each direction, each of the 3 back |
| 振动 | ·3mm, 5HZ to 20KHz, 3axes |
| EMC和安全 |  |
| 排放 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B EN55024 Class B、IEC6100-3、EN6100-3 |
| 浪涌 | ·IEC1000-4-5 |
| 安全认证 | ·J60950(H19),UL60950-1, JISC6950:2006, CAN/CSA,C22.2No.60950-1-07 |